Bomba Filtro LaFonte serie EVV 5

Ventajas:

  - Excelente resistencia química.

  - Consumo bajo de energía debido al diseño del cuerpo de la bomba.

  - Capacidad de trabajar en seco hasta una altura de 600 mm

Características:

- Cuerpo construido en PP – PVDF – PVC.

- Tmax = PP 70 º C – PVDF 95 º C – PVC 50 º C.

- Conexiones : estándar o con bridas.

- Profundidad de la bomba de 400 a 1800 mm.

- Pareja de bujes Amplia gama de combinaciones

- Impeller abierto.

- Soporte de bridas customizable.

Aplicaciones:

- Industria química , electroformado,fabricación de PCB.

- Para soluciones ácidas o alcalinas con presencia de sólidos en suspensión.

- Tratamiento de aguas residuales.