Bomba Filtro LaFonte serie MIX 3

Ventajas:

- Facil operativa y larga vida

- Posibilidad de cambiar elemento filtrante en misma cámara filtrante

- Intercambiable: Bomba magnética/sello mecánico (Evolute)

- Garantia 3 años en la camara filtrante

Características:

- Cuerpo filtro nonobloc PP

- Tapa abatible con sistema de cierre rápido, mediante tirantes articulados

- Bomba magnética y sello mecánico

- Base robusta en PP, con soportes para guiado de tubería de envio al filtro

- Versión con cuba auxiliar para tratamiento carbón en polvo

- Versión a discos: Disco filtro D205/32 mm

- Mejor distribución del flujo en el interior de la cámara filtrante • Tmax de trabajo 70° C con 3 Bar de presión